臺北醫學大學口腔醫學院申請儀器設備放置審查表 編號:

| *申請單位 |  |  |  |  | *申請人 |  |  |  |  | 申請日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *儀器名稱 |  | *中文： |  |  |  |  |  |  |  | *數 量 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *單價 |  |  |  |  |
|  |  | *英文： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *總價 |  |  |  |  |
| *儀器 相關資料 |  | １．本項儀器：□ 年度預算。 ２．預定放置地點： （★如需施工請附說明圖）。 ３．檢附 簽呈等：□有 □無。 檢附 附件二 採購規格表：□有 □無。 檢附 附件三 設備照片：□有 □無。 檢附 附件四 相關耗材報價單：□有 □無。 檢附 附件五 相關零組件報價單：□有 □無。 4．本項儀器操作人員現有： 名，具備證照：□是 □否。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *類似功能 儀器數量 |  | 單位現有類似功能之儀器數量： 台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *用途說明 （請詳細說明設備用途） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預期效益 |  | 預估使用量 總人次／月； 維護情形/經費來源: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *安裝環境 評估 |  | 電壓需求： 單相：□110V □220V □380V □ V。 三相：□220V □380V □ V。 使用最大負載電流： 安培(A) □UPS/AVR □升/降壓 □緊急供電 □其他 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水需求：□自來水 □ＲＯ水 □其他 。 流速(量)： 壓力： □需規劃排水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氣體需求： 中央氣體系統：□AIR □O2 □N2 □N2O □CO2 □VACUUM 桶裝氣體：□AIR □O2 □N2 □N2O □CO2 □蒸氣 □排氣 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ★儀器預定放置之地點，如須變更、修改現有設施以配合儀器之安裝（如：電源、電壓、空調、照明、給水、排水、網路施工、電話、牽線、屏蔽….等）請另附設計圖及報價單向營繕單位申請會勘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財產管理 初審意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程營繕 初審意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 請 人 |  |  | 單位主官 |  | 組長 |  |  | 院經理 |  |  | 院長 |  |  |

＊號及藍色字體部份為必塡項目，請務必填寫。